Порівняльний аналіз ILAC-P15:05/2020 та ILAC-P15:07/2016 «Застосування ISO/IEC 17020:2012 при акредитації органів з інспектування»
	Пункт ДСТУ EN ISO/ІЕС 17020:2019, до якого є роз’яснення в ILAC-P15
	Положення ILAC-P15:05/2020
	Положення ILAC-P15:07/2016
	Коментар


	1
	2
	3
	4

	
	1. ВСТУП
Цей документ надає інформацію щодо застосування ISO/IEC 17020:2012 Оцінка відповідності - Вимоги до роботи різних типів органів з інспектування для акредитації органів з інспектування. Документ призначений для використання органами з акредитації при здійсненні оцінювання органів з інспектування для їх акредитації, а також для використання самими органами з інспектування, що потребують приведення своєї діяльності у відповідність до вимог акредитації.
Для простоти використання, кожен коментар до застосування ідентифіковано відповідним номером пункту ISO/IEC 17020 із належним суфіксом, наприклад, 4.1.4 n1 є першим коментарем до застосування щодо вимог пункту 4.1.4 стандарту.
Термін "повинен" використовується в цьому документі для позначення тих положень, які, відображаючи вимоги ISO/IEC 17020 або, в деяких випадках - вимоги до функціонування органів з акредитації в ISO/IEC 17011, вважаються обов'язковими.

Термін "слід" використовується в цьому документі для позначення тих положень, які хоч і не є обов'язковими, надаються від ILAC як визнанні способи виконання вимог. 
Термін "може" (залежно від контексту) використовується для позначення того, що дозволено.
Термін "може" (залежно від контексту) використовується для позначення здатності та можливості. 
Органи з інспектування, системи яких в будь-якому аспекті не виконують положень цього документу ILAC, які викладені після терміну "слід", можуть отримати акредитацію за умови, що вони можуть продемонструвати органу з акредитації відповідність своєї діяльності застосовним пунктам ISO/IEC 17020:2012 у спосіб, що є еквівалентним або кращим.
Окремі схеми інспектування можуть встановлювати додаткові вимоги до акредитації. Цей документ не має на меті визначити якими можуть бути такі вимоги або як їх слід впроваджувати.
Ця версія документа включає настанови щодо нових технологій, які не розглядаються в ISO/IEC 17020:2012, і враховує те, що інспектування може бути діяльністю, яка є частиною більш широкого процесу, включаючи випробування та сертифікацію. При використанні ISO/IEC 17020 та цього додаткового документу, органам з акредитації не слід збільшувати або зменшувати вимоги, викладені в ISO/IEC 17020. Тим не менш, зверніть увагу на те, що органи з акредитації все одно повинні виконувати вимоги ISO/IEC 17011.
Приклади, які були включені до попередньої версії документа, були вилучені та додані до бази даних частих (поширених) запитань Комітету з інспектування на веб-сайті ILAC: https://ilac.org/about-ilac/faqs/
	1. ВСТУП
Цей документ надає інформацію щодо застосування ISO/IEC 17020:2012 Оцінка відповідності - Вимоги до роботи різних типів органів з інспектування для акредитації органів з інспектування. Документ призначений для використання органами з акредитації при здійсненні оцінювання органів з інспектування для їх акредитації, а також для використання самими органами з інспектування, що потребують приведення своєї діяльності у відповідність до вимог акредитації.
Для простоти використання, кожен коментар до застосування ідентифіковано відповідним номером пункту ISO/IEC 17020 із належним суфіксом, наприклад, 4.1.4а є першим коментарем до застосування щодо вимог пункту 4.1.4 стандарту.
Термін "повинен/має" використовується в цьому документі для позначення тих положень, які, відображаючи вимоги ISO/IEC 17020 або, в деяких випадках - вимоги до функціонування органів з акредитації в ISO/IEC 17011, які вважаються обов'язковими.
Термін "слід" використовується в цьому документі для позначення тих положень, які хоч і не є обов'язковими, надаються від ILAC як визнанні способи виконання вимог. 
Термін "може" (залежно від контексту) використовується для позначення того, що дозволено.
Термін "може" (залежно від контексту) використовується для позначення здатності та можливості. 
Органи з інспектування, системи яких в будь-якому аспекті не виконують положень цього документу ILAC, які викладені після терміну "слід", можуть отримати акредитацію за умови, що вони можуть продемонструвати органу з акредитації відповідність своєї діяльності застосовним пунктам ISO/IEC 17020:2012 у спосіб, що є еквівалентним або кращим.
Окремі схеми інспектування можуть встановлювати додаткові вимоги до акредитації. Цей документ не має на меті визначити якими можуть бути такі вимоги або як їх слід впроваджувати.
При використанні ISO/IEC 17020 та цього додаткового документу, органам з акредитації не слід збільшувати або зменшувати вимоги, викладені в ISO/IEC 17020. Тим не менш, зверніть увагу, що органам акредитації необхідно виконувати вимоги ISO/IEC 17011.
	1) Додано два нових пункти:

Ця версія документа включає настанови щодо нових технологій, які не розглядаються в ISO/IEC 17020:2012, і враховує те, що інспектування може бути діяльністю, яка є частиною більш широкого процесу, включаючи випробування та сертифікацію.

Приклади, які були включені до попередньої версії документа, були вилучені та додані до бази даних частих (поширених) запитань Комітету з інспектування на веб-сайті ILAC: https://ilac.org/about-ilac/faqs/
2) Змінився підхід до нумерації коментарів до пунктів стандарту ISO/ІЕС 17020: наприклад, 4.1.4а замінено на 4.1.4 n1


	
	2. АВТОРСТВО
	2. АВТОРСТВО
	

	
	Це видання було підготовлено Комітетом з інспектування ILAC (ILAC IC) та схвалено до
публікації за результатами успішного голосування членів ILAC у 2020 році
	Це видання було підготовлено Комітетом з інспектування ILAC (ILAC IC) та схвалено до
публікації за результатами успішного голосування членів ILAC у липні 2014 році.
Поправка до роз’яснення пункту 8.1.3 була запропонована ILAC IC та затверджена членами
ILAC у липні 2016 року
	Вказівка на рік затведження

	
	3. ВПРОВАДЖЕННЯ
	3. ВПРОВАДЖЕННЯ
	

	
	З метою відповідності положенням п. 2.1.1 документу IAF/ILAC A2, підписанти ILAC MRA повинні впровадити цей документ протягом 18 місяців, починаючи з дати публікації.
	З метою відповідності положенням п. 2.1.1 документу IAF/ILAC A2, підписанти ILAC MRA повинні впровадити цей документ в термін до 18 місяців починаючи з дати публікації. Впровадження поправки до пункту 8.1.3, схваленого членами у липні 2016 р., починається з дати публікації на веб-сайті ILAC.
	Термін впровадження обох версій – 18 місяців від дати публікації.

	
	4. ТЕРМІНОЛОГІЯ
	
	

	
	У цьому документі застосовуються терміни та визначення, наведені в ISO/IEC 17000 та ISO/IEC 17020
	У цьому документі застосовуються терміни та визначення, визначені в ISO/IEC 17000 та ISO/IEC 17020
	Для недатованих посилань, застосовною є чинна версія відповідного стандарту

	5. ЗАСТОСУВАННЯ ISO/IEC 17020

	3. Терміни та визначення понять

3.1 інспектування
Перевіряння продукції (3.2), процесу (3.3), послуги (3.4) чи устаткування або їх проектування та визначення їхньої відповідності конкретним вимогам, або, на основі професійного судження – загальним вимогам.
ПРИМІТКА 1. Інспектування процесів може охоплювати персонал, устатковання, технологію або методологію.
ПРИМІТКА 2. Процедури або схеми інспектування можуть обмежувати інспектування тільки перевіркою.
ПРИМІТКА 3. Перероблено з ISO/IEC 17000:2004, визначення 4.3.
ПРИМІТКА 4. Термін «об’єкт», де це застосовно, використаний в цьому міжнародному стандарті як узагальнений термін стосовно продукції, процесу, послуги або устатковання

	3.1 n1 Термін "пристрій" можна визначити як "сукупність компонентів, зібрана для спільного досягнення цілі, яка є недосяжною при окремому використанні компонентів".
	3.1а Термін "пристрій" можна визначити як "сукупність компонентів, зібрана для спільного досягнення цілі, яка є недосяжною компонентами окремо".
	Без змін

	Загальні вимоги - Неупередженість і незалежність

	4. Загальні вимоги.
4.1 Неупередженість та незалежність
	ISO/IEC 17020 надає найбільшого значення запобіганню надмірного впливу на діяльність з інспектування. У пункті (4.1.2) вимагається, щоб комерційний, фінансовий та інший тиск не ставив під сумнів неупередженість і визнається, що особисті та організаційні відносини (пункт 4.1.3) потенційно можуть ставити під сумнів неупередженість та можуть потребувати контрольних механізмів (пункт 4.1.4) для підтримання неупередженості. Нарешті, у ньому розглядається незалежність і наводиться класифікація органів за типами незалежності - A, B і C для позначення характеру взаємозв'язків між органом з інспектування та об’єктами інспектування. Додаткові настанови наведені у Додатку 2.


	Положення відсутнє
	Додано вступ до розділу 4 щодо  неупередженості та незалежності, в залежності від типів органів.

	4.1.3 Орган з інспектування повинен на регулярній основі визначати ризики щодо своєї неупередженості. Це повинно охоплювати ті ризики, які виникають в результаті його діяльності чи внаслідок його взаємовідносин чи стосунків його персоналу. Однак, такі стосунки не обов'язково є ризиком неупередженості для органу з інспектування.
	4.1.3 n1 "На постійній (регулярній) основі" означає, що орган з інспектування визначає ризик кожного разу, коли трапляються події, які можуть мати відношення до неупередженості органу з інспектування.
	4.1.3а Ризики щодо неупередженості органу з інспектування повинні враховуватись при будь-якій діяльності, що може мати відношення до неупередженості органу з інспектування або його персоналу.
	Конкретизована вимога, що означає на постійній (регулярній) основі.

	
	4.1.3 n2 Органу з інспектування слід описувати будь-які його відносини або відносини його персоналу, що можуть певною мірою негативно вплинути на його неупередженість, за допомогою організаційних діаграм або інших засобів.
	4.1.3b Органу з інспектування слід описувати будь-які відносини, що можуть певною мірою негативно вплинути на його неупередженість, за допомогою організаційних діаграм або інших засобів.
	Уточнення щодо персоналу ОІ

	
	4.1.3 n3 У Додатку 1 наведено приклад можливого формату аналізу ризиків неупередженості.
	Відсутнє
	З’явилося посилання на додаток 1 та  додаток 1, який можна використовувати, як можливий формат аналізу ризиків.

	4.1.4 Якщо ризик щодо неупередженості ідентифіковано, орган з інспектування повинен бути здатним продемонструвати, як він усуває або мінімізує такий ризик.
	4.1.4 n1 Загрози та спонукання, спрямовані на інспекторів або інший персонал органу з інспектування, можуть становити серйозні ризики для неупередженості. Загрози та спонукання можуть надходити зсередини або поза межами органу з інспектування і можуть мати місце в будь-який час. Слід, щоб орган з інспектування вів записи щодо сприйнятих та явних ризиків для неупередженості інспектувань. Слід, щоб весь персонал, який працює від імені органу з інспектування, усвідомлював відповідальність за неупереджені дії, був відповідно залучений до заходів органу з інспектування щодо забезпечення неупередженості та мав відповідний доступ для надання записів у разі виникнення проблем.

Слід, щоб аналіз ризиків для неупередженості з боку органу з інспектування містив детальну інформацію щодо реагування органу з інспектування на такі ризики.
	Відсутнє
	Наведено більш розгорнуте пояснення щодо управління ризиками неупередженості

	4.1.5 Вище керівництво органу з інспектування повинно мати зобов’язання щодо неупередженості.
	4.1.5 n1 Органу з інспектування слід мати задокументовану заяву, яка підкреслює його
зобов'язання щодо неупередженості при здійснені діяльності з інспектування, вирішенні
конфліктів інтересів та забезпеченні об'єктивності своєї інспекційної діяльності. Діям, що
виходять від вищого керівництва не слід суперечити зазначеній заяві.
4.1.5 n2 Одним зі шляхів підкреслити своє зобов'язання щодо неупередженості для вищого
керівництва є розміщення відповідних заяв та політик у загальному доступі.
	4.1.5a Органу з інспектування слід мати задокументовану заяву, яка підкреслює його
зобов'язання щодо неупередженості при здійснені діяльності з інспектування, вирішенні
конфліктів інтересів та забезпеченні об'єктивності своєї інспекційної діяльності. Діям, що
виходять від вищого керівництва не слід суперечити зазначеній заяві.
4.1.5b Одним зі шляхів підкреслити своє зобов'язання щодо неупередженості для вищого
керівництва є розміщення відповідних заяв та політик у загальному доступі
	Без змін

	4.1.6 Орган з інспектування повинен бути незалежним у межах, потрібних для дотримання умов, за яких він здійснює свої послуги. Залежно від цих умов, він повинен відповідати мінімальним вимогам, установленим у додатку А, як це показано нижче. 

а) Орган з інспектування, що здійснює інспектування як третя сторона, повинен відповідати вимогам для типу А за пунктом А.1 (орган з інспектування є третьою стороною).

b) Орган з інспектування, що здійснює інспектування як перша чи друга сторона, чи обидва види інспектування, який є окремою і визначеною частиною організації, що має відношення до проектування, виготовляння, постачання, монтування, використання чи технічного обслуговування об’єктів, які він інспектує, і який надає послуги з інспектування тільки своїй головній організації (внутрішній орган з інспектування), повинен відповідати вимогам для типу B відповідно до A.2.

c) Орган з інспектування, що здійснює інспектування як перша або друга сторона, чи обидва види інспектування, який є визначеною, але не обов’язково окремою частиною організації, що має відношення до проектування, виготовляння, постачання, монтування, використання або технічного обслуговування об’єктів, які він інспектує, і який надає послуги з інспектування своїй головній організації або іншим сторонам, або те й інше, повинен відповідати вимогам для типу С відповідно до А.3.
	4.1.6 n1 Орган з інспектування може мати різні типи незалежності (тип A, B або C) для різних видів інспекційної діяльності, зазначених у сфері акредитації. Однак орган з інспектування не може пропонувати різні типи незалежності для однієї і тієї самої інспекційної діяльності.

4.1.6 n2 Дотримання вимог незалежності типу A – A1b та A.1.c має бінарний характер (так чи ні), тобто часткове дотримання вимог незалежності типу A неможливо. Це також означає, що здійснення аналізу ризиків, що призводить до запровадження заходів контролю з метою мінімізації ризиків неупередженості при виникненні ситуації, коли відсутнє дотримання цих вимог типу А, є неможливим. Отже, можливе лише усунення ситуації, за якої відсутнє дотримання цих вимог типу А.
	Відсутнє

	Наведено уточнення щодо типів незалежності, особливо щодо типу А

	Вимоги до структури - Адміністративні вимоги



	5.1.3 Орган з інспектування повинен мати документацію, яка описує діяльність, щодо якої
він є компетентним.
	5.1.3 n1 Органу з інспектування слід описати свою діяльність, визначивши загальну область та діапазон інспектування (наприклад, категорії/підкатегорії продукції, процесів, послуг або пристроїв) та етапи інспектування (див. примітку до пункту 1 стандарту) та, де це застосовно, нормативні документи, стандарти або специфікації, що містять вимоги, відповідно до яких буде проводитись інспектування. Документ ILAC G28 містить настанови щодо формування сфер акредитації органів з інспектування.
	5.1.3а Органу з інспектування слід описати свою діяльність, визначивши загальну область та діапазон інспектування (наприклад, категорії/підкатегорії продукції, процесів, послуг або пристроїв) та етапи інспектування (див. примітку 1 стандарту) та, де це застосовно, нормативні документи, стандарти або специфікації, що містять вимоги, відповідно до яких буде проводитись інспектування
	Додано посилання на ILAC G28 як на настанову для формування сфери акредитації органу з інспектування

	5.1.4 Орган з інспектування повинен мати достатнє забезпечення (наприклад, страхування або резервні фонди), щоб покрити зобов'язання, пов'язані з його діяльністю.

ПРИМІТКА. Відповідно до національного законодавства відповідальність може взяти на себе держава, або організація, частиною якої є орган з інспектування.
	5.1.4 n1 Рівню положень слід бути порівняним із рівнем та характером зобов'язань, що можуть виникнути із діяльності органу з інспектування.

5.1.4 n2 Оцінка «доречності» може ґрунтуватися на доказах згоди між сторонами договору та врахуванні будь-яких відповідних законодавчих вимог або правил схеми. Слід, щоб орган з інспектування був здатний показати, які фактори були враховані при визначенні того, що є "доречним положенням". Орган з акредитації не вправі затверджувати положення, встановлені проведене органом з інспектування.
	5.1.4a Рівню положень слід бути порівняним із рівнем та характером зобов'язань, що можуть виникнути із діяльності органу з інспектування.
	Додано пояснення, щодо «доречності» (достатності, адекватності) забезпечення. Слово положення (анг. рrovision)  слід читати як забезпечення (резервний фонд; страховий фонд). 

	5.2 Організаційна структура та управління

5.2.2 Орган з інспектування повинен бути організований, і ним потрібно управляти таким чином, щоб він мав можливість підтримувати спроможність здійснювати свою інспекційну діяльність. 

ПРИМІТКА. Схеми інспектування можуть вимагати від органу з інспектування, щоб він брав участь в обміні технічним досвідом з іншими органами з інспектування для того, щоб підтримувати таку спроможність.
	5.2.2 n1 Розмір, структура, склад та керівництво органу з інспектування, взяті разом, повинні бути придатні для компетентного виконання діяльності в межах сфери акредитації органу з інспектування.

5.2.2 n2 "Для підтримки спроможності виконувати діяльність з інспектування" означає, що орган з інспектування повинен вжити заходів для підтримки своєї достатньої інформованості щодо застосовних технічних та/або законодавчих розробок щодо його діяльності.

5.2.2 n3 Органи з інспектування повинні підтримувати свою спроможність та компетентність щодо виконання інспекційної діяльності, яка виконується нечасто (зазвичай з інтервалами більше одного року). Орган з інспектування може продемонструвати свою спроможність та компетентність щодо діяльності з інспектування, яка виконується нечасто за допомогою "тренувальних інспектувань" та/або за допомогою інспекційної діяльності, виконаної на аналогічних продуктах.
	5.2.2a Розмір, структура, склад та керівництво органу з інспектування, взяті разом, повинні бути придатні для компетентного виконання діяльності в межах сфери акредитації органу з інспектування. 

5.2.2b "Для підтримки спроможності виконувати діяльність з інспектування" означає, що орган з інспектування повинен вжити заходів для підтримки своєї інформованості щодо застосовних технічних та/або законодавчих розробок щодо його діяльності. 

5.2.2c Органи з інспектування повинні підтримувати свою спроможність та компетентність щодо виконання інспекційної діяльності, яка виконується нечасто (зазвичай з інтервалами більше ніж рік). Орган з інспектування може продемонструвати свою спроможність та компетентність щодо діяльності з інспектування, яка виконується нечасто за допомогою "тренувальних інспектувань" та/або за допомогою інспекційної діяльності, виконаної на аналогічних продуктах.
	Практично без змін

	5.2.3 Орган з інспектування повинен визначити і документально оформити повноваження і підпорядкованість в організації.
	5.2.3 n1 Орган з інспектування повинен підтримувати оновленою організаційну структуру
або документи, що чітко визначають функції та розподіл повноважень в межах органу з
інспектування. Слід чітко визначити в структурі або документах посаду технічного
менеджера(рів) та членів керівництва, на які міститься посилання в п. 8.2.3.
	5.2.3a Орган з інспектування повинен підтримувати оновленою організаційну структуру або документи, що чітко визначають функції та розподіл повноважень в межах органу з інспектування. Посаду технічного менеджера(рів) та членів керівництва, на яких посилається п. 8.2.3 слід чітко визначити в структурі або документах.
	Без змін

	5.2.4 У разі, якщо орган з інспектування є частиною юридичної особи, що здійснює іншу
діяльність, потрібно визначити взаємозв’язок між цими іншими видами діяльності та
діяльністю з інспектування.
	5.2.4 n1 Може бути доречним надавати інформацію щодо персоналу, що виконує робочі завдання як для органу з інспектування так і для інших підрозділів та департаментів для врахування їх ступеня залучення та можливого впливу на інспекційну діяльність.
	5.2.4a Може бути доречним надавати інформацію щодо персоналу, що виконує робочі завдання як для органу з інспектування так і для інших підрозділів та департаментів.
	Додане роз’яснення щодо впливу інших підрозділів на інспекційну діяльність

	5.2.5 Орган з інспектування повинен мати в своєму розпорядженні одну або декілька осіб як технічних керівників, які несуть повну відповідальність за забезпечення провадження діяльності з інспектування відповідно до цього міжнародного стандарту.

ПРИМІТКА. Особу, що виконує зазначену функцію, не завжди називають технічним керівником.

Особа (особи), що виконують зазначені функції, повинні бути технічно компетентні і мати досвід роботи у сфері діяльності органу з інспектування. Якщо в органі з інспектування є більше ніж один технічний керівник, потрібно визначити і документально оформити конкретну відповідальність кожного з них.
	5.2.5 n1 Для того, щоб вважатися "доступною", особа повинна бути співробітником або
мати підписаний договір.
5.2.5 n2 Для забезпечення виконання інспекційної діяльності відповідно до вимог
ISO/IEC 17020, технічний менеджер (и) та будь-який (і) його заступник (и) повинні мати
технічну компетентність, необхідну для розуміння всіх значних проблем, пов'язаних із
виконанням інспекційної діяльності.
	5.2.5a Для того, щоб розглядатися як "доступна", особа повинна бути співробітником або мати підписаний договір. 

5.2.5b Для забезпечення того, що інспекційна діяльність виконується відповідно до ISO/IEC 17020, технічний менеджер та будь-які його заступники повинні мати технічну компетентність, необхідну для розуміння всіх значних проблем, пов'язаних із виконанням інспекційної діяльності
	Без змін

	5.2.6 В органі з інспектування повинно бути одна або більше призначених осіб, які, у разі відсутності будь-якого технічного керівника, відповідального за поточну діяльність з інспектування, будуть заміщати його.
	5.2.6 n1 В організації, де відсутність ключової особи призводить до припинення роботи, вимога щодо заступників не застосовується.
	5.2.6a В організації, де відсутність ключової особи призводить до припинення роботи, вимога щодо заступників не застосовується
	Без змін

	5.2.7 Орган з інспектування повинен мати посадові інструкції або іншу документацію для кожної категорії посад в межах своєї організації, залучених до діяльності з інспектування.
	5.2.7 n1 Посадами пов'язаними із інспекційною діяльністю є інспектори та інші посади, які могли б мати ефект на керівництво, результативність, ведення записів або звітування щодо інспектувань.

5.2.7 n2 Посадова інструкція або інша документація повинна містити детальний опис обов'язків, відповідальності та повноважень кожної посадової категорії, наведеної у п. 5.2.7 n1.
	5.2.7a Посадами пов'язаними із інспекційною діяльністю є інспектори та інші посади, які могли б мати ефект на керівництво, результативність, ведення записів або звітування щодо інспектувань. 

5.2.7b Посадова інструкція або інша документація повинна описувати в деталях обов'язки, відповідальність та повноваження кожної посадової категорії, наведеної у п. 5.2.7а
	Без змін

	6 Вимоги до ресурсів 

6.1 Персонал
6.1.1 Орган з інспектування повинен визначити і документально оформити вимоги до компетентності всього персоналу, залученого до діяльності з інспектування, зокрема, вимоги до освіти, професійної підготовки, технічних знань, навичок та досвіду.
ПРИМІТКА. Вимоги до компетентності можуть бути частиною посадової інструкції або іншого документа, зазначеного в 5.2.7.
	Вимоги до ресурсів – Персонал
6.1.1 n1 Де це застосовно, органи з інспектування повинні визначати та документувати вимоги до компетентності для кожного виду інспекційної діяльності, що описана в п. 5.1.3n1. Деякі аспекти вимог до компетентності вже можуть бути визначені регуляторами та власниками схем або встановлені клієнтами. У цьому випадку слід, щоб орган з інспектування включав / мав посилання на ці вимоги у своїх загальних визначеннях компетентності. Орган з інспектування залишається відповідальним за належність визначень компетентності та їх відповідність вимогам ISO / IEC 17020.

6.1.1 n2 Щодо "персоналу, залученого до інспекційної діяльності" див п. 5.2.7 n1.
6.1.1 n3 Слід, щоб вимоги до компетентності охоплювали знання системи менеджменту органу з інспектування та здатності впроваджувати адміністративні, а також технічні процедури, застосовні до виконуваної діяльності. 

6.1.1 n4 При потребі у професійних судженнях для визначення відповідності, це повинно бути розглянуто при визначенні критеріїв компетентності.
	6.1.1a Де це застосовно, органи з інспектування повинні визначити та задокументувати вимоги до компетентності для кожного виду інспекційної діяльності, що описана в п. 5.1.3а. 

6.1.1b Щодо "персоналу, залученого до інспекційної діяльності" див п. 5.2.7а. 
6.1.1c Вимогам до компетентності слід охоплювати знання системи менеджменту органу з інспектування та здатності впроваджувати адміністративні, а також технічні процедури, застосовні до виконуваної діяльності. 

6.1.1d При потребі у професійних судженнях для визначення відповідності, це має бути розглянуто при визначенні критеріїв компетентності.
	Додане положення, що деякі аспекти вимог до компетентності вже можуть бути визначені регуляторами та власниками схем або встановлені клієнтами,  які слід враховувати та мав посилання на ці вимоги. Однак при цьому орган з інспектування залишається відповідальним за належність визначень компетентності та їх відповідність вимогам ISO / IEC 17020.

Решта положень – без змін

	6.1.2 Орган з інспектування повинен мати достатню кількість штатного персоналу або
персоналу, що працює за контрактом, який має необхідну компетентність, що охоплює, за
потреби, здатність виносити професійні рішення, здійснювати діяльність з інспектування
певного типу, масштабу та обсягу.
	6.1.2 n1 Всі вимоги ISO/IEC 17020 застосовуються в рівній мірі для співробітників та
персоналу, що працює за договором.
	6.1.2a Всі вимоги ISO/IEC 17020 застосовуються в рівній мірі для співробітників та персоналу, що працює за договором.
	Без змін

	6.1.5 Орган з інспектування повинен мати задокументовані процедури для добирання, навчання, офіційного уповноваження та моніторингу інспекторів та іншого персоналу, залученого до діяльності з інспектування.
	6.1.5 n1 Слід, щоб процедура для офіційного уповноваження персоналу визначала
необхідність документування відповідної детальної інформації, наприклад, діяльності з
інспектування, щодо якої отримано уповноваження, початковий термін уповноваження,
особу людини, яка надала уповноваження та, де це застосовно, дату припинення дії
уповноваження
	6.1.5a У процедурі для офіційного уповноваження персоналу слід вказувати на необхідність документування відповідної детальної інформації, наприклад, діяльності з інспектування, щодо якої отримано уповноваження, початковий термін уповноваження, особу людини, яка надала уповноваження та, де це застосовно, дату припинення дії уповноваження.
	Без змін

	6.1.6 Задокументовані процедури для навчання (див. 6.1.5) повинні охоплювати такі етапи:
a) період призначення на посаду;
b) період роботи під керівництвом досвідчених інспекторів;
c) неперервне навчання сучасним технологіям і методам інспектування, що розробляються.
	6.1.6 n1 Слід, щоб "період роботи під керівництвом досвідчених інспекторів", згаданий у
підпункті b, охоплював участь в інспекційних заходах у місцях їх проведення
	6.1.6a "період роботи під керівництвом досвідчених інспекторів", згаданий у підпункті b, зазвичай охоплює заходи на місці проведення інспектування.
	Без змін

	6.1.7 Потреби у навчанні залежатимуть від здібностей, кваліфікації та досвіду кожного
інспектора і іншого персоналу, залученого до діяльності з інспектування, а також від
результатів моніторингу (див. 6.1.8).
	6.1.7 n1 Слід, щоб визначення потреб у навчанні для кожної особи здійснювалось на
регулярній основі. Періодичність слід обирати із забезпеченням виконання підпункту с п.
6.1.6. Слід документувати результати аналізу навчань, наприклад, плани щодо майбутнього навчання або заяву про відсутність необхідності подальшого навчання.
	6.1.7a Визначення потреб у навчанні для кожної особи слід проводити на регулярній основі. Періодичність слід обирати із забезпеченням виконання п. 6.1.6 с) Результати аналізу навчань, наприклад, плани щодо майбутнього навчання або заяву про відсутність необхідності подальшого навчання слід документувати.
	Без змін

	6.1.8 Персонал, обізнаний з методами та процедурами інспектування, повинен здійснювати моніторинг стосовно задовільної роботи всіх інспекторів та іншого персоналу, залученого до діяльності з інспектування. Результати моніторингу потрібно використовувати як засіб для виявляння потреб у навчанні (див. 6.1.7).
ПРИМІТКА. Моніторинг може охоплювати комбінацію методів, таких як спостереження на місці, аналізування звітів, співбесіди, моделювання інспектування та інші методи для оцінювання діяльності, і буде залежати від характеру діяльності з інспектування.
	6.1.8 n1 Основною метою вимоги щодо моніторингу є надання органу з інспектування інструменту для забезпечення послідовності та надійності результатів інспектування, охоплюючи будь-які професіональні судження відповідно загальних критеріїв. Результатом
моніторингу може стати визначення потреб в індивідуальному навчанні або потреб щодо аналізу системи менеджменту органу з інспектування.
6.1.8 n2 Щодо "іншого персоналу, залученого до інспекційної діяльності" див п. 5.2.7 n1.
	6.1.8a Основною метою вимоги щодо моніторингу є надання органу з інспектування інструменту для забезпечення послідовності та надійності результатів інспектування, охоплюючи будь-які професіональні судження відповідно загальних критеріїв. Результатом моніторингу може стати визначення потреб в індивідуальному навчанні або потреб щодо аналізу системи менеджменту органу з інспектування. 

6.1.8b Щодо "іншого персоналу, залученого до інспекційної діяльності" див п. 5.2.7а.
	Без змін

	6.1.9 Спостереження на місці потрібно здійснювати за кожним інспектором, якщо немає
достатніх підтверджуючих доказів того, що інспектор продовжує працювати компетентним
чином.
ПРИМІТКА. Передбачається, що спостереження на місці проводитимуть таким чином, щоб звести
до мінімуму втручання в процес інспектування, особливо з точки зору клієнта.
	6.1.9 n1 Для того щоб вважатись достатніми, докази щодо того, що інспектор продовжує виконувати роботи компетентним чином, слід підтверджувати сукупною інформацією, зокрема, щодо:

(задовільного виконання оглядів та аналізування;

(позитивного результату моніторингу (див. примітку до п. 6.1.8);

(позитивних результатів окремих оцінювань з метою підтвердження результатів інспектування (це може бути можливим та належним у випадку, наприклад, інспектування будівельної документації);

(позитивних результатів наставницької діяльності та навчань;

(відсутності обґрунтованих апеляцій та скарг та

(задовільних результатів спостереження з боку компетентного органу, наприклад, органу з сертифікації персоналу.
6.1.9 n2 Ефективна програма спостережень на місці за діяльністю інспекторів може допомогти у виконанні вимог, викладених у п. 5.2.2 та 6.1.3. Програму слід розробити з урахуванням;
- ризиків та складності інспектувань,
- результатів попередніх моніторингів,
- технічних, процедурних або законодавчих розробок, що відносяться до інспектування.

Частота спостережень на місці залежить від питань, перелічених вище, але їх слід проводити принаймні один раз протягом циклу акредитації; водночас, зверніть увагу на примітку щодо застосування у п. 6.1.9 n1. Якщо рівні ризиків, складність або результати попередніх спостережень вказують на необхідність збільшення частоти; або якщо виникли зміни технічного, процедурного або законодавчого характеру, слід розглянути можливість збільшення частоти спостережень на місці. Залежно від областей, типів та діапазонів інспектувань, охоплених уповноваженнями інспектора, може знадобитися більше ніж одне спостереження за діяльністю такого інспектора, необхідне для повноцінного охоплення всього діапазону його компетентності. Також, можуть знадобитись частіші спостереження на місці при недостатній кількості доказів щодо задовільної діяльності інспектора
6.1.9 n3 Ця вимога застосовується навіть у випадку наявності лише однієї технічно компетентної особи в органі з інспектування.
	6.1.9a Для того щоб вважатись достатніми, докази щодо того, що інспектор продовжує виконувати роботи компетентним чином, слід підтверджувати комбінацією наступної інформації: 

( задовільне виконання оглядів та аналізування, 

- позитивний результат аналізу звітів, співбесід, змодельованих інспектувань та інші оцінювання результативності (див. примітку до п. 6.1.8), 

- позитивні результати окремих оцінювань з метою підтвердження результатів інспектування (це може бути можливим та належним у випадку, наприклад, інспектування будівельної документації); 

( позитивні результати наставницької діяльності та навчань; 

( відсутність обґрунтованих апеляцій та скарг; 

( задовільні результати спостереження з боку компетентного органу, наприклад, органу з сертифікації персоналу. 

6.1.9b Ефективна програма спостережень на місці за діяльністю інспекторів може допомогти у виконанні вимог, викладених у п. 5.2.2 та 6.1.3. Програму слід розробити з урахуванням; 

- ризиків та складності інспектувань, 

- результатів попередніх моніторингів, 

- технічних, процедурних або законодавчих розробок, що відносяться до інспектування. Частота спостережень на місці залежить від питань, перелічених вище, але їх слід проводити принаймні один раз протягом циклу акредитації, водночас, зверніть увагу на п. 6.1.9а цього документу. Якщо рівні ризиків, складність або результати попередніх спостережень вказують на необхідність збільшення частоти; або якщо виникли зміни технічного, процедурного або законодавчого характеру, слід розглянути можливість збільшення частоти спостережень на місці. Залежно від областей, типів та діапазонів інспектувань, охоплених уповноваженнями інспектора, може знадобитися більше ніж одне спостереження за діяльністю такого інспектора, необхідне для повноцінного охоплення всього діапазону його компетентності. Також, можуть знадобитись частіші спостереження на місці при недостатній кількості доказів щодо задовільної діяльності інспектора 

6.1.9с В областях інспектування, в яких у органу з інспектування наявна тільки одна технічно компетентна особа, внутрішні спостереження за діяльністю на місці не є застосовним. У таких випадках орган з інспектування повинен мати механізми для проведення зовнішнього спостереження на місці, за умови відсутності інших достатніх доказів того, що діяльність інспектора провадиться компетентним чином.
	В основному зміни носять скоріше редакційний характер. Стосовно виконання положень ISO/ІЕС 17020 – без змін, за винятком п. . 6.1.9 n3, який зробив вимогу щодо проведення спостережень за інспектором обов’язковою, навіть якщо в органі є тільки одна технічно компетентна особа


	6.1.10 Орган з інспектування повинен вести записи щодо моніторингу, освіти, навчання, технічних знань, навичок, досвіду та повноважень кожного свого працівника, залученого до діяльності з інспектування.
	6.1.10 n1 Слід, щоб у записах щодо уповноваження зазначалося, на основі чого було надано
уповноваження (наприклад, спостереження за інспектуванням на місці).
	6.1.10а У записах щодо уповноваження слід зазначати на основі чого було уповноваження було надано (наприклад, спостереження за інспектуванням на місці).
	Без змін

	6.1.11 Заробітна плата персоналу, залученого до діяльності з інспектування, не повинна залежати від результатів інспектування.
	Вилучено
	6.1.11а Методики нарахування винагороди, що є стимулами для швидкого виконання інспектувань мають потенціал негативного впливу на якість та результат робіт з інспектування.
	Положення вилучено. Стандарт містить достатньо чітку вимогу.

	6.1.12 Весь персонал органу з інспектування, внутрішній або зовнішній, який може впливати на діяльність з інспектування, повинен діяти неупереджено.
	6.1.12 n1 Слід, щоб політики та процедури допомагали персоналу органу з інспектування у визначені та вирішені комерційних, фінансових або інших загроз або стимулів, що можуть негативно вплинути на їх неупередженість, незалежно від того, походять вони з середини органу з інспектування або ззовні. 
Слід, щоб такі процедури містили роз'яснення яким чином персоналу органу з інспектування робити записи та звітувати про будь-які конфлікти інтересів. Однак, необхідно зауважити, що хоча очікування доброчесності інспекторів може бути виписано в політиках та процедурах, наявність таких документів може не означати наявність фактичної доброчесності та неупередженості, яку вимагає даний пункт.
	6.1.12а Політикам та процедурам органу з інспектування слід бути такими, що допомагають персоналу у визначені та вирішені комерційних, фінансових або інших загроз або стимулів, що можуть негативно вплинути на їх неупередженість, незалежно від того, походять вони з середини органу з інспектування або ззовні. Таким процедурам слід роз'яснювати як персонал органу з інспектування робить записи та звітує про визначені конфлікти інтересів. Однак, необхідно зауважити, що наявність повідомлень щодо неупередженості інспекторів, що містяться в політика та процедурах не означає фактичної неупередженості, яку вимагає даний пункт.
	Доповнення мають скоріше стилістичний характер і не містять додаткових вимог щодо неупередженої діяльності інспекторів.

	6.2 Технічні засоби та устаткування
	Вимоги до ресурсів - Споруди та обладнання
	Вимоги до ресурсів - Споруди та обладнання
	

	6.2.1 Орган з інспектування повинен мати доступні, придатні та належні технічні засоби і устаткування, щоб компетентним чином і в безпечний спосіб виконувати всі роботи, пов'язані з діяльністю з інспектування.

ПРИМІТКА. Орган з інспектування не обов'язково має бути власником технічних засобів та
устаткування, які він використовує. Технічні засоби і устаткування можуть бути позичені, орендовані, взяті напрокат або у найм чи надані іншою стороною (наприклад, виробником або монтувальником устаткування). Однак відповідальність за придатність і статус калібрування устаткування, використовуваного для інспектування, несе виключно орган з інспектування незалежно від того, чи є він власником устаткування, чи ні
	Вилучено
	6.2.1а Обладнання, необхідне для виконання інспектування в безпечних умовах може включати, наприклад, індивідуальне захисне обладнання та підмостки.
	Вимогу вилучено

	6.2.3 Орган з інспектування повинен забезпечити постійну придатність технічних засобів та устаткування, зазначених в 6.2.1, для їхнього використання за призначенням.
	6.2.3 n1 При потребі в наявності контрольованих умов щодо довкілля, наприклад, для правильного виконання інспектування, орган з інспектування повинен це відслідковувати та записувати результати. Якщо умови були за межами допустимих для проведення інспектування, орган з інспектування повинен записати яких дій було вжито. Також див. п. 8.7.4.
6.2.3 n2 Постійна придатність може бути забезпечена шляхом візуального інспектування, функціональних перевірок та/або повторного калібрування. Ця вимога є особливо актуальною для обладнання, що вийшло з-під прямого контролю органу з інспектування.
	6.2.3а При потребі в наявності контрольованих умов щодо довкілля, наприклад, для правильного виконання інспектування, орган з інспектування повинен це відслідковувати та записати результати. Якщо умови були за допустимими для проведення інспектування межами, орган з інспектування повинен записати яких дій було вжито. Також див. п. 8.7.4.
6.2.3b Постійна придатність може бути забезпечена шляхом візуального інспектування, функціональних перевірок та/або повторного калібрування. Ця вимога є особливо актуальною для обладнання, що вийшло з прямого контролю органу з інспектування.
	Без змін

	6.2.4 Усе устаткування, що чинить суттєвий вплив на результати інспектування, повинно бути визначено і, за потреби, однозначно ідентифіковано.
	6.2.4 n1 Органам з інспектування слід документувати та зберігати обґрунтування рішень щодо значущості впливу обладнання на результати інспектування, оскільки ці рішення є критичною основою для прийняття наступних рішень щодо калібрування та простежуваності.
6.2.4 n2 Для того щоб мати змогу відстежувати обладнання при його переміщені, може
знадобитися його унікальне позначення навіть при наявності тільки однієї одиниці такого
обладнання.
6.2.4 n3 При потребі в контрольованих умовах середовища, обладнання, що
використовується для моніторингу таких умов слід вважати таким, що має суттєвий вплив на результати інспектування.
	6.2.4a Для того щоб мати змогу відстежувати обладнання при його переміщені, може знадобитися його унікальне позначення навіть при наявності тільки однієї одиниці такого обладнання. 

6.2.4b При потребі в контрольованих умовах середовища, обладнання, що використовується для моніторингу таких умов слід вважати таким, що має суттєвий вплив на результати інспектування. 

6.2.4c Коли належно (зазвичай для обладнання, охопленого п. 6.2.6) визначення повинно включати необхідну точність та діапазон вимірювань.
	Додано новий коментар:

1. Органам з інспектування слід документувати та зберігати обґрунтування рішень щодо значущості впливу обладнання на результати інспектування, оскільки ці рішення є критичною основою для прийняття наступних рішень щодо калібрування та простежуваності.
Комертар 6.2.4c перенесено до у п. 6.2.6 (n3).

	6.2.6 У разі необхідності, вимірювальне устаткування, яке чинить значний вплив на результати інспектування, повинно бути відкаліброване перед введенням його в експлуатацію і надалі відповідно до встановленої програми проходити калібрування.
	6.2.6 n1 Щодо підстав для не проведення калібрування обладнання, що має суттєвий вплив на результати інспектування (див. п. 6.2.4), слід вести записи.

6.2.6 n2 Настанови щодо визначення калібрувальних інтервалів можна знайти в документі ILAC G24.

6.2.6 n3 У відповідних випадках (як правило, для обладнання, що охоплюється пунктом 6.2.6), визначення повинно містити необхідну точність та діапазон вимірювань.
	6.2.6a Щодо підстав для не проведення калібрування обладнання, що має суттєвий вплив на результати інспектування (див. п. 6.2.4) слід вести записи. 6.2.6b Настанови щодо визначення калібрувальних інтервалів можна знайти в документі ILAC G24.
	Коментар 6.2.6 n3 перенесено з п. 6.2.4c. Що вплинуло лише на нумерацію пунктів стандарту 

	6.2.7 Потрібно розробити і виконувати загальну програму калібрування устаткування таким
чином, щоб забезпечити, де це можливо, простежуваність вимірювань, зроблених органом з
інспектування, до національних або міжнародних еталонів, якщо вони існують. Якщо
простежуваність до національних або міжнародних еталонів неможливо забезпечити, орган з
інспектування повинен підтримувати докази кореляції або точності результатів
інспектування.
	6.2.7 n1 Відповідно до ILAC P10, можливо проводити калібрування обладнання, що використовується для вимірювань безпосередньо на місці. Від органів з акредитації вимагається мати політику щодо забезпечення того, що такі калібрування на місці виконуються відповідно до належних критеріїв щодо метрологічної простежуваності, викладеними в ISO/IEC 17025.

6.2.7 n2 Бажані способи для органів з інспектування, що потребують зовнішніх послуг щодо калібрування свого обладнання, визначені в документі ILAC P10.
	6.2.7a Відповідно до ILAC P10, можливо проводити калібрування обладнання, що використовується для вимірювань безпосередньо на місці. Від органів з акредитації вимагається мати політику щодо забезпечення того, що такі калібрування на місці виконуються у відповідності із належними критеріями щодо метрологічної простежуваності, викладеними в ISO/IEC 17025. 6.2.7b Відповідно до ILAC P10 бажаними способами для органів з оцінки відповідності, що потребують зовнішніх послуг щодо калібрування свого обладнання, є такі, що визначені в п.п. 1) та 2) розділу 2 ILAC P10. Тим не менш, при неможливості застосування двох вищенаведених способів з об'єктивних причин, можливо використати способи, перелічені в п.п. 3а) та 3b) розділу 2 ILAC P10. Від органів з акредитації вимагається мати політику для забезпечення того, що такі зовнішні калібрування відповідають застосовним критеріям щодо метрологічної простежуваності, викладеним в ISO/IEC 17025. 

6.2.7c Якщо простежуваність до національного або міжнародного еталонів є неможливою, участь у відповідних програмах порівняння або професійних випробуваннях є прикладом того, як отримати докази взаємозв'язку або точності результатів інспектування.
	Скорочено роз’яснення щодо ILAC P10, а наведено посилання на цей документ, що визначає вимоги до калібрування обладнання.

	6.2.8 Вихідні еталони вимірювання, які належать органу з інспектування, потрібно  використовувати тільки для калібрування і ні для чого іншого. Вихідні еталони вимірювання повинні бути відкалібровані, забезпечуючи простежуваність до національних або міжнародних еталонів вимірювання.
	Вилучено
	6.2.8a Якщо органи з інспектування використовують вихідні еталони (reference standard) вимірювання для калібрування робочих інструментів, таким еталонам слід мати вищу ступінь точності ніж вимагається від робочих інструментів, що проходять калібрування
	Додаткову вимогу вилучено

	6.2.9 Де це доречно, між регулярними калібруваннями устаткування піддають внутрішньому контролю
	6.2.9 n1 Якщо обладнання піддається перевіркам під час експлуатації між регулярними
повторними калібруваннями, повинні визначатися характер таких перевірок, їх частота та
прийнятність критеріїв.
	6.2.9a Якщо обладнання піддається перевіркам під час експлуатації між регулярними повторними калібруваннями, слід визначити характер таких перевірок, їх частоту та прийнятність критеріїв.
	Без змін

	6.2.10 Зразкові речовини, де це можливо, повинні бути простежуваними до національних або міжнародних зразкових речовин, якщо такі існують
	6.2.10 n1 Інформація, наведена в пунктах 6.2.7 n1, 6.2.7 n2 та 6.2.9 n1 для програм калібрування обладнання, також є застосовною для програм калібрування референтних матеріалів.
	6.2.10а Інформація, наведена в пунктах 6.2.7а, 6.2.7b та 6.2.7c для програм калібрування обладнання також є застосовною для програм калібрування референтних матеріалів.
	Без змін

	6.2.11 Якщо це пов’язано з результатами інспекційної діяльності, орган з інспектування повинен мати процедури щодо:
a) вибирання та схвалення постачальників;
b) перевіряння отриманих товарів та послуг;
c) забезпечення належних умов зберігання.
	6.2.11 n1 Коли орган з інспектування залучає постачальників для виконання діяльності, що не включає в себе виконання інспектування, але яка має відношення до результатів діяльності з інспектування, наприклад, реєстрація замовлень, архівування, надання супутніх послуг під час інспектування, редагування звітів про інспектування або послуги з калібрування, така діяльність охоплюється терміном "послуги", що використовується у цьому пункті.

 6.2.11 n2 Слід, щоб процедура верифікації забезпечувала, щоб зовнішні товари та послуги не використовувались до підтвердження їх відповідності специфікаціям
	6.2.11а Коли орган з інспектування залучає постачальників для виконання діяльності, що не включає в себе виконання інспектування, але яка має відношення до результатів діяльності з інспектування, наприклад, реєстрація замовлень, архівування, надання супутніх послуг під час інспектування, редагування звітів про інспектування або послуги з калібрування, така діяльність охоплюється терміном "послуги" з п. 6.2.11 стандарту.

6.2.11b Процедурі верифікації слід забезпечувати щоб зовнішні товари та послуги не використовувались до підтвердження їх відповідності специфікаціям.
	Без змін

	6.2.13 Якщо орган з інспектування використовує комп'ютери або автоматизоване устаткування, пов’язане з інспектуванням, він повинен забезпечити, щоб:









а) програмне забезпечення задовольняло передбачене використання.
b) були розроблені і впроваджені процедури для захисту цілісності та безпеки даних;
c) підтримувалось комп'ютерне та автоматизоване обладнання з метою забезпечення
належного функціонування.










	Вилучено
	6.2.13а Фактори, які слід взяти до уваги для захисту цілісності та безпеки даних, включають: 
( частота та практика створення резервних копій; 
( ефективність при відновленні даних із резервної копії; 
( захист від вірусів і 
( захист паролем.
	Положення вилучено

	Вимоги до ресурсів – Субпідряд

	6.3.1 Орган з інспектування повинен зазвичай сам виконувати інспектування, на виконання
яких він укладає договори. Якщо орган з інспектування передає виконання будь-якої частини
інспектування на умовах субпідряду, він повинен забезпечити і бути здатним продемонструвати, що субпідрядник є компетентним для здійснення такої діяльності, і, якщо це застосовно, задовольняє відповідні вимоги, визначені у цьому міжнародному стандарті
або в іншому доречному стандарті з оцінювання відповідності.
	Вилучено

6.3.1 n1 Відповідно до визначення (п. 3.1 стандарту ISO/IEC 17011), акредитація обмежується завданнями з оцінки відповідності, стосовно самостійного виконання яких, орган з інспектування продемонстрував компетентність. Таким чином, акредитація щодо діяльності, зазначеної у четвертому підпункті Примітки 1, не може бути надана, якщо орган з інспектування не має необхідної компетентності та/або ресурсів. Тим не менш, завдання щодо оцінювання та інтерпретації результатів такої діяльності, з метою визначення відповідності, можуть бути включені в сферу акредитації за умови демонстрації належної компетентності
	6.3.1а Діяльність з інспектування може перетинатися з діяльністю з сертифікації та інспектування з огляду на те, що зазначені види діяльності мають загальні характеристики (див. вступ до ISO/IEC 17020). Наприклад, експертиза продукту та його випробування можуть бути основою для визначення відповідності в процесі інспектування. Слід зазначити, що ISO/IEC 17020 визначає вимоги для органів, що провадять інспектування, в той час як відповідним стандартом для застосування органами, що провадять випробування є ISO/IEC 17025 або ISO 15189. 

6.3.1b Відповідно до визначення (ISO/IEC 17011, п. 3.1), акредитація обмежується завданнями з оцінки відповідності, стосовно самостійного виконання яких, орган з інспектування продемонстрував компетентність. Таким чином, акредитація щодо діяльності, зазначеної у четвертому підпункті Примітки 1, не може бути надана, якщо орган з інспектування не має необхідної компетентності та/або ресурсів. Тим не менш, завдання щодо оцінювання та інтерпретації результатів такої діяльності, з метою визначення відповідності, можуть бути включені в сферу акредитації за умови демонстрації належної компетентності.
	Вилучено пояснення щодо стандартів з акредитації, яким повинен віповідати орган, який залучається за субпідрядом, наприклад для виконання випробувань.

	6.3.3 Кожного разу, коли субпідрядники виконують роботу, яка є частиною інспектування, відповідальність за будь-які визначення відповідності проінспектованого об’єкта вимогам залишається за органом з інспектування.
	6.3.3 n1 У примітці 2 до визначення "інспектування" в п. 3.1 зазначено, що у деяких випадках інспектування може обмежуватись лише обстеженням, без подальшого визначення відповідності. У таких випадках п. 6.3.3 не є застосовним, з огляду на відсутність визначення відповідності
	6.3.3а У примітці 2 до визначення "інспектування" в п. 3.1 зазначено, що у деяких випадках інспектування може обмежуватись лише обстеженням, без подальшого визначення відповідності. У таких випадках п. 6.3.3 не є застосовним, з огляду на те, що відсутнє визначення відповідності.
	Без змін

	6.3.4 Орган з інспектування повинен реєструвати і зберігати відомості щодо проведеного
ним дослідження компетентності своїх субпідрядників та їхньої відповідності застосовним
вимогам цього міжнародного стандарту або інших відповідних стандартів з оцінювання
відповідності. Орган з інспектування повинен вести облік усіх субпідрядників.
	6.3.4 n1 Акредитація є кращим способом продемонструвати компетентність субпідрядника, але в обґрунтованих ситуаціях (на основі кваліфікованої оцінки / професійного судження) результати від неакредитованих органів можуть бути прийняті. 6.3.4 n2 Якщо оцінювання компетентності субпідрядника частково або повністю ґрунтується на його акредитації, орган з інспектування повинен гарантувати, що сфера акредитації субпідрядника охоплює діяльність, яка буде піддана субпідряду.
	Відсутнє

6.3.4а Якщо оцінювання компетентності субпідрядника частково або повністю ґрунтується на його акредитації, орган з інспектування повинен впевнитись, що сфера акредитації субпідрядника охоплює діяльність, яка буде піддана субпідряду.
	Додано роз’яснення щодо можливості залучення неакредитованого субпідряду:
Акредитація є кращим способом продемонструвати компетентність субпідрядника, але в обґрунтованих ситуаціях (на основі кваліфікованої оцінки / професійного судження) результати від неакредитованих органів можуть бути прийняті.

	Вимоги до процесу - Методи та процедури інспектування

	7.1.1 Орган з інспектування повинен використовувати методи та процедури для
інспектування, які визначені у вимогах, відповідно до яких здійснюватиметься
інспектування. Якщо вони не визначені, орган з інспектування повинен розробити конкретні
методи та процедури, які буде використовувати (див. п. 7.1.3). Орган з інспектування
повинен повідомити клієнту, якщо метод інспектування, запропонований клієнтом, визнано
непридатним.
	7.1.1 n1 Якщо інспектування включає вимірювання, ILAC G27 містить настанови щодо визначення вимог, які можуть бути актуальними. 

7.1.1 n2 Для розробки конкретних методів та процедур інспектування можна використовувати настанови, які містяться в ISO/IEC 17007.
7.1.1 n3 Багато методів інспектування застосовуються на основі використання людського ока для проведення візуальних інспекцій. Все частіше впроваджується нові технології (наприклад, безпілотні літальні апарати, камери, спеціальні окуляри, ІТ, штучний інтелект тощо), які використовуються під час інспекцій. Це може розглядатися як (часткова) заміна існуючого методу інспектування (як людське око) або як новий метод інспектування.
	Відсутнє
	В попередній версії додаткових пояснень, щодо застосування п. 7.1.1 не було.
ILAC G27 Настанова щодо вимірювань, які виконуються в рамках процесу інспектування (Guidance on measurements performed as part of an inspection process);
ISO/IEC 17007 Оцінювання відповідності. Настанови щодо складання нормативних документів, придатних до використання для оцінювання відповідності 

	7.1.3 Якщо орган з інспектування повинен використовувати не стандартизовані методи або
процедури інспектування, такі методи і процедури мають бути доречними і повністю
задокументованими.
	7.1.3 n2 Аспектами, які потребують уваги при впровадженні нових технологій, є наступні:
- Валідація нового або зміненого методу інспектування з використанням нових технологій. 
У разі (часткової) заміни існуючого методу інспектування слід дослідити, чи є результат інспектування однаково (або більш) надійним, ніж результат, отриманий при застосуванні існуючого методу;
- діючі правові вимоги та вимоги безпеки (наприклад, дозволи), юридичні обмеження та правові умови;
- застосовні обмеження та умови застосування методу інспектування при використанні нових технологій;
- чи слід згадувати про використання нових технологій у звіті про інспектування;
- чи слід згадувати про використання нових технологій у сфері інспектування та / або акредитації
	Відсутнє
	Додане роз’яснення щодо вимог щодо впровадження органом з інспектування нових технологій.

	7.1.5 Орган з інспектування повинен мати систему контролювання договорів або замовлень для забезпечення того, що:
а) роботу будуть виконувати в межах своєї компетентності, і що організація має достатні ресурси для задоволення вимог;
ПРИМІТКА. Ресурси можуть охоплювати, але не обмежуючись цим, технічними засобами, устаткуванням, довідковою документацією, процедурами або людськими ресурсами;
b) вимоги щодо потрібних послуг органу з інспектування визначені належним чином, а особливі умови є зрозумілими, і, таким чином, персоналу можуть бути надані однозначні інструкції щодо виконування визначених обов’язків;
c) виконувану роботу будуть регулярно аналізувати, застосовуючи коригувальну дію;
d) вимоги договору або замовлення були виконані
	7.1.5 n1 Якщо це доречно, слід, щоб система контролю договорів або замовлень забезпечувала наступне:
(узгодження умов договору;
(достатню компетентність персоналу;
(визначення будь-яких встановлених законом вимог;
(визначення вимог до безпеки;
(визначення потреби в будь-яких необхідних субпідрядних договорах. Якщо справа стосується планової або повторної роботи, аналіз може бути обмежений розглядом часу та людських ресурсів. Прийнятним записом в таких випадках може бути прийняття договору, підписаного уповноваженою особою.
7.1.5 n2 У ситуаціях, коли приймаються усні замовлення, орган з інспектування повинен вести записи щодо всіх запитів та інструкцій отриманих в усній формі. За необхідності, слід записувати відповідні дати та особу представника клієнта.
7.1.5 n3 Системі контролю договорів або замовлень на проведення робіт слід забезпечувати чітке розуміння між органом з інспектування та його клієнтом щодо сфери роботи з інспектування, що буде виконано органом
	7.1.5а Якщо це доречно. системі контролю договорів або замовлень слід забезпечувати наступне: 
( узгодження умов договору; 
( достатню компетентність персоналу; 
( визначення будь-яких встановлених законом вимог; 
( визначення вимог до безпеки; 
( визначення потреби в будь-яких необхідних субпідрядних договорах. Якщо справа стосується планової або повторної роботи, аналіз може бути обмежений розглядом часу та людських ресурсів. Прийнятним записом в таких випадках може бути прийняття договору, підписаного вповноваженою особою. 

7.1.5b У ситуаціях, коли приймаються усні замовлення, орган з інспектування повинен вести записи щодо всіх запитів та інструкцій отриманих в усній формі. Де необхідно, слід записувати відповідні дати та особу представника клієнта. 
7.1.5с Системі контролю договорів або замовленню на проведення робіт слід забезпечувати чітке розуміння між органом з інспектування та його клієнтом щодо сфери роботи з інспектування, що буде виконано органом. Орган з інспектування має бути здатен продемонструвати таке розуміння.
	Вилучено фразу «Орган з інспектування має бути здатен продемонструвати таке розуміння» з третьої примітки.
Решта без змін

	7.1.6 Якщо орган з інспектування використовує інформацію, надану будь-якою іншою стороною, як частину процесу інспектування, він повинен переконатися у цілісності цієї інформації.
	7.1.6 n1 Інформація, про яку іде мова в цьому пункті не є інформацією, наданою субпідрядником. Мається на увазі інформація, отримана від третіх сторін, наприклад, регулятора або іншого клієнта органу з інспектування. Інформація може включати довідкові дані щодо діяльності з інспектування, але не результати такої діяльності.
	7.1.6а Інформація, про яку іде мова в цьому пункті не є інформацією, наданою - субпідрядником. Мається на увазі інформація, отримана від третіх сторін, наприклад, регулятора або іншого клієнта органу з інспектування. Інформація може включати довідкові дані щодо діяльності з інспектування, але не результати такої діяльності.
	Без змін

	Вимоги до процесу - Записи щодо інспектування

	7.1.7 Результати спостережень і дані, отримані під час інспектування, повинні бути своєчасно зареєстровані, щоб запобігти утраті відповідної інформації.
	7.3.1 n1 Слід робити так, щоб записи визначали яку конкретну одиницю обладнання, що має суттєвий вплив на результат інспектування, було використано під час діяльності з інспектування.
	7.3.1а Слід робити так, щоб записи визначали яку конкретну одиницю обладнання, що має суттєвий вплив на результат інспектування, було використано під час діяльності з інспектування.
	Без змін

	Вимоги до процесу - Звіти та сертифікати про інспектування

	7.4.2 Будь-який звіт/свідоцтво про інспектування повинні містити все з нижченаведеного:

a) ідентифікацію органу, який його видав;

b) однозначну ідентифікацію і дату видачі;
c) дату(и) провадження інспектування; 

d) ідентифікацію проінспектованого(-их) об’єкта(-ів);

e) підпис або інша ознака затвердження з боку уповноваженого персоналу;

f) заяву про відповідність, де це доречно;

g) результати інспектування, за винятком випадків, які детально викладені згідно з 7.4.3.
	7.4.2 n1 ILAC P8 містить вимоги щодо використання знаків акредитації та посилання на акредитацію.
	7.4.2а ILAC P8 вимагає від органу з акредитації визначити правила для використання знаку акредитації на звітах та сертифікатах. Слід зазначити, що для схвалених звітів та сертифікатів, що мають посилання на акредитацію, такі правила повинні включати вимогу для органу з інспектування щодо включення чіткого застереження щодо: 
( послуг/випробувань, перелічених у звітах сертифікатах, на які не розповсюджується акредитація; 
( випадків, коли звіти та сертифікати включають або ґрунтуються на результатах, отриманих від неакредитованих субпідрядників (див. повний текст в п.9.3).
	Пояснення обмежене до посилання на ILAC P8 без уточнення щодо конкретних положень зазначеного документа

	7.4.4 Вся інформація, наведена у 7.4.2, повинна бути представлена правильно, точно і зрозуміло. Якщо звіт про інспектування або свідоцтво про інспектування містять результати, надані субпідрядником, такі результати потрібно чітко ідентифікувати.
	Відсутнє
	7.4.4а Зазначення методу інспектування у звіті/сертифікаті може бути корисним, якщо така інформація сприяє належній інтерпретації результатів інспектування.
	Пояснення вилучено

	Вимоги до системи менеджменту – Варіанти

	8.1.3 Варіант B
Орган з інспектування, який встановив і підтримує систему менеджменту відповідно до вимог ISO 9001, і яка є спроможною забезпечувати і демонструвати узгоджене виконання вимог цього міжнародного стандарту, є таким, що виконує вимоги до системи управління (див. 8.2 – 8.8).
	8.1.3 n1 Вираз "даний міжнародний стандарт" є посиланням на ISO/IEC 17020.

8.1.3 n2 Варіант B не вимагає, щоб система менеджменту органу з інспектування була сертифікована відповідно до вимог ISO 9001. Однак, при визначенні ступеня необхідної оцінки органу з акредитації слід враховувати, чи орган з інспектування був сертифікований на відповідність ISO 9001 органом з сертифікації, акредитованим органом з акредитації - підписантом IAF MLA, або регіональної MLA, у сфері сертифікації систем менеджменту
	Відсутнє
	Нове положення, що стосується застосування ISO 9001 для системи менеджменту органу з інспектування. 

	8.2.1 Найвище керівництво органу з інспектування повинно встановити, задокументувати і підтримувати політики та цілі для виконання цього міжнародного стандарту і забезпечити, що політики та цілі зрозумілі і впроваджені на всіх рівнях організації органу з інспектування.
	8.2.1 n1 Політика та цілі повинні стосуватися компетентності, неупередженості та послідовної роботи органу з інспектування.
	Відсутнє
	Роз’яснено, які аспекти мають бути викладені в політиках і цілях органу з інспектування

	8.2.4 Документи системи менеджменту повинні включати, посилатись чи бути пов’язані з
усіма документами, процесами, системами, записами тощо, що стосуються виконання вимог
цього міжнародного стандарту
	8.2.4 n1 Для зручності рекомендується, щоб орган з інспектування зазначав де розглядаються вимоги ISO/IEC 17020, наприклад, за допомогою таблиці перехресних посилань.
	8.2.4а Для зручності рекомендується, щоб орган з інспектування зазначав де розглядаються вимоги ISO/IEC 17020, наприклад, за допомогою таблиці перехресних посилань.
	Без змін

	Вимоги до системи менеджменту - Контроль записів (Варіант А)

	8.4.1 Орган з інспектування повинен встановити процедури для визначення засобів контролю, необхідних для ідентифікації, зберігання, захисту, відновлювання, терміну зберігання та вилучення своїх записів, що стосуються виконання цього міжнародного стандарту
	8.4.1 n1 Ця вимога означає, що всі записи, необхідні для демонстрації відповідності вимогам стандарту, повинні вестись та зберігатись.

8.4.1 n2 У тих випадках, коли для затвердження використовуються електроні печатки або уповноваження, доступ до електронних даних або печатки слід контролювати та забезпечувати її безпеку
	8.4.1а Ця вимога означає, що всі записи, необхідні для демонстрації відповідності вимогам стандарту, повинні вестись та зберігатись. 

8.4.1b У тих випадках, коли для затвердження використовуються електроні печатки або уповноваження, доступ до електронних даних або печатки слід контролювати та забезпечувати її безпеку.
	Без змін

	Вимоги до системи менеджменту - Аналіз з боку керівництва (Варіант А)

	8.5.2 Вхідні дані для аналізування
Вхідні дані для аналізування з боку керівництва повинні охоплювати інформацію щодо:
а) результатів внутрішніх та зовнішніх аудитів;
b) зворотного зв'язку від клієнтів та зацікавлених сторін, що стосується виконання цього
міжнародного стандарту;
c) статусу запобіжних та коригувальних дій;
d) подальших дій за результатами попереднього аналізування з боку керівництва;
e) досягнення цілей;
f) змін, які можуть впливати на систему менеджменту;
g) апеляцій та скарг.
	8.5.2 n1 Слід, щоб аналіз процесу визначення ризику для неупередженості та його висновки (пункти 4.1.3/4.1.4) був частиною щорічного аналізу з боку керівництва.

8.5.2 n2 При здійсненні аналізу з боку керівництва слід враховувати інформацію щодо достатності наявних людських ресурсів та обладнання, запланованої робочої завантаженості та необхідність в навчанні нового та вже існуючого персоналу.

8.5.2 n3 Слід, щоб аналіз з боку керівництва включав аналіз ефективності систем, запроваджених для забезпечення достатньої компетентності персоналу
	8.5.1а Аналіз процесу визначення ризику для неупередженості та його висновки (пункти 4.1.3/4.1.4) слід робити частиною щорічного аналізу з боку керівництва. 

8.5.1b При здійсненні аналізу з боку керівництва слід приймати до уваги інформацію щодо достатності наявних людських ресурсів та обладнання, запланованої робочої завантаженості та необхідність в навчанні нового та вже існуючого персоналу. 

8.5.1с При здійсненні аналізу з боку керівництва слід включати аналіз ефективності систем, запроваджених для забезпечення достатньої компетентності персоналу.
	Без змін

	Вимоги до системи менеджменту - Внутрішні аудити (Варіант А)
	

	8.6.4 Внутрішні аудити потрібно проводити, щонайменше, один раз на 12 місяців. Частоту
внутрішніх аудитів може бути зменшено залежно від продемонстрованої результативності
системи менеджменту та її доведеної стабільності.
	8.6.4 n1 Орган з інспектування повинен забезпечити щоб всі вимоги ISO 17020 були охоплені програмою внутрішніх аудитів в межах циклу акредитації. Вимоги, які необхідно охопити, повинні бути розглянуті для всіх галузей інспектування та для всіх приміщень, в яких здійснюється інспекційна діяльність.

Орган з інспектування повинен обґрунтувати вибір частоти аудитів для різних типів вимог, областей інспектування та приміщень, в яких проводяться ключові заходи. Обґрунтування може бути засноване на наступному:
( критичність; 

( сталість;
( попередня результативність;
( організаційні зміни;
( процедурні зміни;
( продуктивність системи передачі досвіду між різними операційними ділянками та між різними областями діяльності.
8.6.4 n2 Внутрішній аудит є найважливішим інструментом, який слід застосовувати органу з інспектування з достатньо короткою частотою для моніторингу його спроможності щодо послідовного виконання вимог стандарту ISO/IEC 17020. Коли орган з інспектування виявляє проблеми, що впливають на виконання будь-якої вимоги стандарту ISO/IEC 17020 (наприклад, зростання кількості скарг та апеляцій; незадовільні результати проведення зовнішніх аудитів; питання, пов’язані з кваліфікацією персоналу тощо), йому слід розглянути можливість збільшення частоти та глибини внутрішніх аудитів та/або розширити їх масштаб з метою охоплення інших ділянок та сфер інспектування.
	8.6.4а Орган з інспектування повинен забезпечити щоб всі вимоги ISO 17020 були охоплені програмою внутрішніх аудитів в межах циклу акредитації. Вимоги, які необхідно охопити повинні бути розглянуті для всіх областей та для всіх приміщень, в яких проводяться ключові заходи (див. IAF/ILAC A5). 
Орган з інспектування повинен обґрунтувати вибір частоти аудитів для різних типів вимог, областей інспектування та приміщень, в яких проводяться ключові заходи. Обґрунтування може бути засноване на наступному: 
( критичність; 
( сталість; 
( попередня результативність; 
( організаційні зміни; 
( процедурні зміни; 
( продуктивність системи передачі досвіду між різними операційними ділянками та між різними областями діяльності.

Відсутнє
	Вилучено посилання на IAF/ILAC A5, а також додане положення 8.6.4 n2 щодо використання внутрішніх аудитів як ефективного інструменту з достатньою частотою для перевірки дотримання вимог стандарту ISO/IEC 17020

	8.6.5 Орган з інспектування повинен забезпечувати, щоб:
а) внутрішні аудити проводив кваліфікований персонал, добре обізнаний щодо інспектування, проведення аудиту та вимог цього міжнародного стандарту;
b) аудитори не проводили аудит своєї власної роботи;
c) персонал, відповідальний за ділянку, яка підлягає аудиту, був поінформований про результати аудиту;
d) будь-які дії за результатами внутрішніх аудитів були виконані своєчасно і належним чином;
e) будь-які можливості для поліпшування були визначені;
f) результати аудиту були задокументовані.
	8.6.5 n1 Компетентний зовнішній персонал може проводити внутрішні аудити за договором.
	8.6.5а Компетентний зовнішній персонал може проводити внутрішні аудити за договором.
	Без змін

	Вимоги до системи менеджменту - Запобіжні заходи (Варіант А)

	
	8.8.1 n1 Запобіжні дії приймаються в активному процесі визначення потенціальних невідповідностей та можливостей для поліпшення, а не як реакція на встановлені невідповідності, проблеми або скарги.
	8.8.1а Запобіжні дії приймаються в активному процесі визначення потенціальних невідповідностей та можливостей для поліпшення, а не як реакція на встановлені невідповідності, проблеми або скарги.
	Без змін

	Додаток А Вимоги до незалежності для органів з інспектування

	b) Орган з інспектування та його персонал не повинні брати участь у будь-якій діяльності, яка може поставити під сумнів незалежність їхніх оцінок та чесність стосовно діяльності з інспектування. Зокрема, вони не повинні бути пов’язані з розроблянням, виготовлянням, постачанням, монтуванням, придбанням, володінням, користуванням або обслуговуванням об’єктів інспектування
c) Орган з інспектування не повинен бути частиною юридичної особи, пов’язаної з проектуванням, виготовлянням, постачанням, монтуванням, придбанням, володінням, використанням чи обслуговуванням об’єктів інспектування.
	А n1 Додатки А.1 та А.2 ISO/IEC 17020 містять фразу "об'єкти інспектування" в контексті органів з інспектування Типу А та Типу В (у пункті 4.1.6 n1 міститься роз’яснення щодо випадків, коли орган з інспектування може мати різні типи незалежності). 

У Додатку А.1 b) зазначається: "Зокрема, вони не повинні бути пов’язані з проектуванням, виготовленням, постачанням, монтуванням, придбанням, володінням, використанням або обслуговуванням об’єктів інспектування". 

У Додатку А.2 с) зазначається: "Зокрема, вони не повинні бути пов’язані з проектуванням, виготовленням, постачанням, монтуванням, використанням або обслуговуванням об’єктів інспектування". 

Під словом "вони" у вищезазначених реченнях мається на увазі орган з інспектування, що розглядається, а також його персонал. "Об'єкти" в даному випадку являють собою ті об'єкти, що вказані у виданому органом з акредитації атестаті або додатку до нього відповідно до сфери акредитації органу з інспектування (наприклад, посудини під тиском)
	Аа Додатки А.1 та А.2 ISO/IEC 17020 містять фразу "об'єкти інспектування" в контексті органів з інспектування Типу А та Типу В. 
У Додатку А.1 b) зазначається: "Зокрема, вони не повинні бути пов’язані з проектуванням, виготовленням, постачанням, монтуванням, придбанням, володінням, використанням або обслуговуванням об’єктів інспектування". 
У Додатку А.2 с) зазначається: "Зокрема, вони не повинні бути пов’язані з проектуванням, виготовленням, постачанням, монтуванням, використанням або обслуговуванням об’єктів інспектування". Під словом "вони" у вищезазначених реченнях мається на увазі орган з інспектування, що розглядається, а також його персонал. "Об'єкти" в даному випадку являють собою ті об'єкти, що вказані у виданому органом з акредитації атестаті або додатку до нього відповідно до сфери акредитації органу з інспектування (наприклад, посудини під тиском)
	За винятком посилання на 4.1.6 n1 – решта положень без змін

	d) Орган з інспектування не повинен бути пов'язаний з окремою юридичною особою, яка займається проектуванням, виготовлянням, постачанням, монтуванням, придбанням, володінням, використанням та обслуговуванням об’єктів інспектування
	Відсутнє
	Аb Під пунктом d) маються на увазі зв'язки із окремими юридичними особами, що займаються проектуванням, виробництвом, постачанням, монтуванням, придбанням, володінням, використанням або обслуговуванням проінспектованих об'єктів. Такі зв'язки охоплюють наявність однакових власників та осіб, що були призначені такими власниками до ради директорів або її еквівалента. Такі зв'язки є прийнятними, якщо залучені особи не мають можливості впливати на результат інспектування. Зокрема, можливість впливати на результат інспектування існує, якщо особа має такі можливості: 
( впливати на відбір інспекторів для здійснення конкретних завдань або обслуговування конкретних клієнтів, ( впливати на рішення щодо відповідності в конкретних завданнях щодо інспектування, ( впливати на винагороду для окремих інспекторів, ( впливати на винагороду щодо конкретних завдань або клієнтів, 
( розпочинати використання альтернативних методів роботи для конкретних завдань.
	Пояснення вилучено

	
	A n2 Надання консультування щодо проектування, виготовлення, постачання, встановлення, придбання, використання або обслуговування об’єктів інспектування також вважається діяльністю, що суперечить вимогам до незалежності.
	Відсутнє
	Нове положення, згідно з яким консультування, теж віднесено до діяльності, що суперечить вимогам щодо неупередженості

	
	A n3 "Нормативна вимога" означає, що виняток було внесено у відповідне законодавство а / або якщо Регулятор надає загальнодоступні настанови, вказуючи, що цей виняток допустимий, якщо така діяльність проводиться як частина регульованої інспекційної діяльності
	Відсутнє
	Нове положення

	
	6. Додаток 1: Можливий формат аналізу ризиків неупередженості (інформаційний) 

Пункт 4.1.3 вимагає від органу з інспектування постійно визначати ризики неупередженості, а пункт 4.1.4 вимагає від органу з інспектування продемонструвати, як він усуває або мінімізує такі ризики. На практиці поєднання цих двох пунктів вказує на необхідність здійснення «аналізу ризиків неупередженості». Хоча цей термін «аналіз ризиків неупередженості» не згадується у стандарті ISO/IEC 17020, в цій примітці до застосування він використовується як широко розповсюджений термін, завдяки якому орган з інспектування може виконувати вимоги пунктів 4.1.3 та 4.1.4. 

Дії, за допомогою яких орган з інспектування демонструє, як він усуває або мінімізує
виявлені ризики неупередженості на практиці, часто називають "контрольними заходами".
Також цей термін не згадується у стандарті ISO/IEC 17020.
Можливий формат аналізу ризиків неупередженості показаний у наведеній нижче таблиці.
	Відсутнє
	Додано інформаційний додаток 1 для можливого формату аналізу ризиків

	
	7. Додаток 2: Зв'язок між неупередженістю та вимогами незалежності типу А (інформаційний)
- неупередженість (визначена як наявність об'єктивності) є провідною вимогою;
- неупередженість інспектора є наявною, якщо інспектор у всіх випадках демонструє об'єктивність у своєму судженні;
1- Ризики, що усуваються шляхом дотримання вимог незалежності типу A
- Дотримання вимог незалежності типу A усуває ризики неупередженості, пов'язані із залученням до діяльності, яка може суперечити незалежності суджень та доброчесності стосовно діяльності з інспектування;
- Вимоги незалежності типу A мають на меті підвищити довіру до неупередженості та виключити лише певні ризики неупередженості. Таким чином, дотримання цих вимог незалежності типу А не усуває всі ризики неупередженості;
- решту ризиків неупередженості необхідно визначити (п. 4.1.3) та мінімізувати або усунути (4.1.4);
2- Аналіз ризиків безсторонності та контрольні заходи
- На практиці визначення потенційних ризиків для неупередженості часто носить назву "аналіз ризику неупередженості"; мінімізація або усунення ризиків неупередженості відповідно до п. 4.1.4 на практиці часто називають "контрольними заходами";
- Проведення аналізу ризиків неупередженості вимагається для всіх трьох типів незалежності (тип А, тип В і тип С);
- Дотримання вимог незалежності типу A – A1b та A.1.c має двоякий характер (так чи ні), тобто частково виконувати ці вимоги незалежності типу A неможливо. Це також означає, що здійснення аналізу ризиків, що призводить до запровадження контрольних заходів, щоб мінімізувати ризики неупередженості у ситуації, коли відсутнє дотримання цих вимог типу А, є неможливим. Таким чином, можливе лише усунення ситуації, яка не відповідає цим вимогам типу А; 

- Дотримання вимог незалежності типу А, що містяться у пункті A.1d, може бути перевірено шляхом контрольних заходів, визначених за результатами аналізу ризиків;
- Оцінка того, чи відповідає орган з інспектування вимогам незалежності типу А, що містяться у пунктах A.1b та A.1c, може бути складним у деяких конкретних ситуаціях (залежно від наявних об’єктів інспектування та ринкових характеристик), але її результатом повинна бути відповідь «так» або «ні»;
3- Об’єкти інспектування
- Термін "об'єкти інспектування" згадується в вимогах незалежності типу A, які містяться у Додатку A.1b / c до стандарту ISO/IEC 17020, і пояснюється в цьому документі ILAC-P15 у пункті A n1.
- аргументація пояснення, яке міститься в ILAC-P15, полягає в тому, що слід запобігати можливому впливу на ринок або впливу з боку ринку, таким чином, також запобігаючи комерційному / фінансовому тиску на орган з інспектування та/або його персонал (наприклад, інспекторів);
- органи з інспектування можуть працювати на ринках з різними характеристиками щодо кількості постачальників/виробників:
• Ринки з обмеженою кількістю постачальників/виробників. Наприклад, ліфти, машини, обладнання, що працює під тиском;
• Ринки з дуже великою кількістю постачальників/виробників. Наприклад, сільсько-господарський/продовольчий сектор. Така різниця в ситуації на ринку не впливає на тлумачення пункту A n1 документа ILACP15:, органи з інспектування та їх інспектори не повинні бути пов’язаними з об’єктами інспектування, зазначеними в сфері акредитації, таким чином, як правило, і не обмежуються ними лише конкретними/унікальними/окремими предметами, які підлягають інспектуванню з боку органу з інспектування.
4- Тип А / Тип С
- Можуть виникнути труднощі із дотриманням вимог незалежності типу А, які містяться в пунктах A.1b та A.1c, у деяких секторах економіки, де потенційні зовнішні інспектори в цих секторах, в більшості випадків, пов’язані з об’єктами інспектування; у таких випадках тип С є альтернативою типу А.
- Слід зазначити, що вимоги до неупередженості та компетентності є однаковими для типу А та типу С; відрізняються лише вимоги незалежності.
	Відсутній
	Додано інформаційний додаток 2 щодо неупередженості для незалежності типу А.


PAGE  
27

