	Національне агентство

з акредитації України
	Затверджую

Голова Національного агентства

з акредитації України

____________________ В.М. Чекалін

11 жовтня 2011 року


ПОЛОЖЕННЯ

про перехідний період з забезпечення простежуваності вимірювань, що здійснюються органами з оцінки відповідності

Це Положення встановлює порядок забезпечення простежуваності на перехідний період (від повірки засобів вимірювальної техніки (далі - ЗВТ) до їх калібрування) і розповсюджується на органи з оцінки відповідності (далі - ООВ), які акредитовані або знаходяться в стані акредитації.

1. Національне агентство з акредитації України (далі - НААУ) під час проведення робіт з акредитації ООВ (первинна акредитація, нагляд, повторна акредитація), які виконують вимірювання фізичних величин, стосовно яких національні метрологічні інститути (НМІ) мають документально доведену простежуваність до одиниць SI за рядками калібрувальних та вимірювальних можливостей (CMC), опублікованих на сайті Міжнародного бюро з мір і ваг (ВІРМ) і розміщених на сайтах відповідних НМІ та НААУ, чи іншим шляхом, повинно вимагати від ООВ калібрування власних ЗВТ за цими видами (підвидами) вимірювань у НМІ або в акредитованих калібрувальних лабораторіях.

2. На термін дії перехідного періоду дозволяється виконувати калібрування ЗВТ в організаціях, уповноважених національним органом з метрології на право проведення калібрування (повірки) ЗВТ у відповідності до чинних нормативно-правових актів, які мають, в якості підтвердження своєї спроможності виконувати калібрування, свідоцтва про калібрування власних ЗВТ або свідоцтва та протоколи повірки власних ЗВТ, в яких є посилання на еталони, за допомогою яких забезпечується необхідна простежуваність вимірювань.

3. Після закінчення перехідного періоду НААУ буде діяти тільки згідно вимог п.1 даного Положення.

4. Перехідний період встановлюється строком на 12 місяців. Положення вступає в силу 2 січня 2012 року.

	УЗГОДЖЕНО
	Розроблено

	Заступник Голови НААУ - начальник планово-організаційного управління НААУ

________________ Горицький В.М
	Начальник управління з акредитації лабораторій НААУ

________________ Ликін О.О.


